## overview
2023-05-09
bottle | IRMS Standards | matrix | [N2O] QCL | [N2O] GC | δ15Nα | δ15Nβ | δ18O | δ15Nbulk | SP | Comments | Designation | Pressure (bar)
2L | CA06266 (Erkans T2)
2 x 2L | 90575 |  | 92.16 ppm |  | 2.06 ± 0.05 | 1.98 ± 0.20 | 36.12 ± 0.32 | 2.02 ± 0.10 |  | x 2
2L | CA06198 |  | 90.7 ppm |  | -48.59 ± 0.25 | -46.11 ± 0.43 | 27.37 ± 0.11 | -47.35 ± 0.18
1L | pure 546 N2O |  | 350ppm
2L | pure 456 N2O |  | 350ppm
50L | ETHZSAEHIGH-1 |  | 2874.37 ± 0.024 ppb | 3116 ± 16 ppb | 0.00 ± 0.32 | 2.16 ± 0.33 | 38.98 ± 0.33 | 1.08 | -2.16 |  | Cal1 | 110
50L | ETHZSAEHIGH-7 |  |  |  | 34.01 ± 0.71 | 35.98 ± 0.50 | 37.99 ± 0.35 | 35.00 | -1.97 |  | Cal2 | 25
50L | ETHZSAEHIGH-2 |  |  | 2831 ± 83 ppb | 0.954 ± 0.123 | 2.574 ± 0.086 | 39.741 ± 0.051 | 1.764 | -1.62 | re-measured March 2018 by Longfei
3 x 2L | ETHZSAEHIGH-DIL-2 |  | ~350ppb |  | 0.954 ± 0.123 | 2.574 ± 0.086 | 39.741 ± 0.051 | 1.764 | -1.62 | re-measured March 2018 by Longfei
50L | ETHZSAEHIGH-6 |  |  | 3078 ± 147 ppb | 34.446 ± 0.179 | 35.98 ± 0.221 | 38.527 ± 0.107 | 35.213 | -1.535 | re-measured March 2018 by Longfei
3 x 2L | ETHZSAEHIGH-DIL-6 |  | ~350ppb |  | 34.446 ± 0.179 | 35.98 ± 0.221 | 38.527 ± 0.107 | 35.213 | -1.535 | re-measured March 2018 by Longfei
50L | ETHZSAELOW-1 |  | 335.10 ± 0.005 | 269 ± 32 ppb | 0.21 ± 1.17 | 1.94 ± 0.55 | 39.74 ± 1.40 | 1.07 | -1.73 |  | Target | 100
2L | RM2 | syn air | ~50ppm |  |  |  | 43.96 ± 0.15 | 6.88 ± 0.04 | 17 ± 0.91 | from Mohn et al. RCM 2022
2L | RM5 | syn air | ~50ppm |  |  |  | 39.52 ± 0.15 | 33.44 ± 0.05 | 20.2 ± 0.91 | from Mohn et al. RCM 2022
2L | RM3A | full matrix | ~330ppb |  |  |  | 103.04 ± 0.16 | 53.02 ± 0.05 | -4.13 ± 0.93 | from Mohn et al. RCM 2022
2L | RM1A | full matrix | ~330ppb |  |  |  | 39.22 ± 0.15 | 0.3 ± 0.05 | -1.04 ± 0.91 | from Mohn et al. RCM 2022
RAIR-N2 | 0.0036782
RV-SMOW | 0.0020052
relative HITRAN abundancies | 0.9903 |  |  | 0.003641 | 0.003641 | 0.001986 |  |  | 0.000432
in % | 99.03 |  |  | 0.3641 | 0.3641 | 0.1986 |  |  | 0.0432
50L | std2961 |  | 653.2 | 2961 | 994.2 | Ex-Buchmann lab |  |  |  | Ex-Buchmann lab | ?
50L | std2110 |  | 486.6 | 2109.8 | 475.1 | Ex-Buchmann lab |  |  |  | Ex-Buchmann lab | in C47
50L | std1093 |  | 743.4 | 1093.3 | 884.3 | Ex-Buchmann lab |  |  |  | Ex-Buchmann lab | in B32
GC STANDARDS
| gas |  | N2O [ppm] | CH4 [ppm] | CO2 [ppm]
| detector |  | ECD | FID | TCD
50L | Standard 1 |  | 0.393 | 1.8 | 497.9 | green
50L | Standard 2 |  | 1.02 | 14.9 | 249 | yellow
50L | Standard 3 |  | 2.95 | 1.077 | 3040 | red
| Standard 4 |  | 18.1692 | 4.69 | 0 | orange |  |  |  | 4690 [A. Hartmann] | in B33
50L | Standard 5 |  | 0 | 1499 | 1503
50L | Standard 6 |  | 102.5 | 0 | 20000
50L | Standard 7 |  | 3.19 | 149 | 0
20L | Standard 8 |  | 201.34 | 405.75 | 0 | bought 09-2020

## single cal runs
date (QCL measurements) | time | instrument | GAS | [N2O] ppb GC | [N2O] ppb QCL | N2O -error | δ15Nα | α -error | δ15Nβ | β -error | δ18O | 18O -error | δ15Nbulk | bulk -error | δ15NSP | cal factor alpha | cal factor beta | cal factor oxygen | comments
|  |  | 90454 |  | 91950 |  | 25.87 | 0.22 | 25.24 | 0.51 | 36.01 | 0.33 | [6 empty] | from EMPA
|  | QCL | 90575 |  | 92160 |  | 2.06 | 0.05 | 1.98 | 0.2 | 36.12 | 0.32 | [6 empty] | from EMPA
|  | QCL | CA06198 |  | 90700 |  | -48.59 | 0.25 | -46.11 | 0.43 | 27.37 | 0.11 | [6 empty] | from EMPA
2015-03-13 | 17:35-17:45 | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | 0.37456 | 0.99904 | 2.4196 | 0.77293 | 39.1164 | 3.1715 | [6 empty] | offset corrected, concentration by 70ppb off
2015-03-17 | 11:40 - 11:50 | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | 0.27269 | 0.86349 | 2.2134 | 0.67074 | 39.019 | 3.1401 | [6 empty] | offset corrected, concentration by 70ppb off, better fit than previous measurement
2015-03-18 | 14:40 - 14:50 | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | -0.078731 | 0.97176 | 1.8544 | 0.70606 | 38.3368 | 3.0544 | [6 empty] | offset corrected, concentration by 70ppb off, better fit than previous measurement
2015-03-20 | 18:16 - 18:23 | QCL | ETHZSAEHIGH-1 | 3270 ± 90 |  |  | -0.11296 | 0.85195 | 1.9628 | 0.66269 | 38.6465 | 2.9057 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-03-20 | 18:36 - 18:43 | QCL | ETHZSAEHIGH-1 | 3097 ± 26 |  |  | -0.23401 | 0.82852 | 1.8589 | 0.69589 | 38.5701 | 2.892 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-03-20 | 19:16 - 19:23 | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | -0.35203 | 0.82679 | 1.8649 | 0.64267 | 38.5592 | 3.1139 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-03-20 | 19:36 - 19:43 | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | -0.52237 | 0.77371 | 1.6877 | 0.69399 | 38.6953 | 3.022 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-03-23 | 14:16 - 14:23 | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | -0.21432 | 0.90349 | 2.0099 | 0.74917 | 38.8175 | 3.0619 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-03-23 | 14:36 - 14:43 | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | 0.087978 | 0.84405 | 1.9554 | 0.66454 | 38.8132 | 2.9168 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | 0.30287 | 0.79168 | 2.2035 | 0.92417 | 39.0163 | 1.5237 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | 0.19158 | 0.92132 | 2.0939 | 0.84015 | 39.1034 | 1.4968 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | -0.040914 | 0.96584 | 2.269 | 0.86671 | 39.5219 | 1.4737 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | 0.063645 | 0.84846 | 2.1776 | 0.76066 | 38.8537 | 1.4689 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | -0.31791 | 0.91925 | 2.7618 | 1.0401 | 39.1915 | 1.4667 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | 0.1026 | 0.91366 | 2.2981 | 1.0268 | 39.0814 | 1.5754 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | -0.010855 | 0.91736 | 2.4402 | 1.0122 | 39.0577 | 1.456 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | -0.23926 | 0.99681 | 2.3613 | 1.0199 | 39.6424 | 1.5165 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | -0.33218 | 0.9435 | 2.6768 | 0.83013 | 38.668 | 1.4792 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | 0.28518 | 0.8225 | 2.0612 | 0.879 | 39.5707 | 1.6243 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | -0.20678 | 0.89724 | 2.7225 | 0.8802 | 39.0747 | 1.5131 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
2015-07-16 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | 0.96839 | 0.87713 | 1.4386 | 0.92428 | 39.2039 | 1.4873 | [6 empty] | drift, offset corrected, correct concentration
|  | QCL | average |  |  |  | -0.00061068 | 0.88941 | 2.1586 | 0.82204 | 38.979 | 2.16 | 1.079 |  | -2.1593
|  | QCL | error |  |  |  | 0.32471 |  | 0.33096 |  | 0.335
2015-06-30 |  | EVA | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | 0.5 | 0.64 | 1.64 |  | 38.91 | 0.17 | 1.07 | 0.46 | -1.14 |  |  |  | see corresponding spreadsheet
2015-07-02 |  | EVA | ETHZSAEHIGH-1 |  |  |  | 1.08 | 0.35 | -0.92 |  | 39.21 | 0.11 | 0.08 | 0.3 | 2 |  |  |  | see corresponding spreadsheet
|  | EVA | average |  |  |  | 0.79 |  | 0.36 |  | 39.06 |  | 0.575 |  | 0.43
|  |  | error |  |  |  | 0.20506 |  | 0.9051 |  | 0.10607 |  | 0.35002
|  |  | difference |  |  |  | -0.79061 |  | 1.7986 |  | -0.080977 |  | 0.50402 |  | -2.5893
2015-06-19 | 19:24 - 19:31 | QCL | ETHZSAEHIGH-2 |  |  |  | 0.25487 | 0.82627 | 2.5654 | 0.68841 | 38.3125 | 1.9834
2015-06-19 | 19:44 - 19:51 | QCL | ETHZSAEHIGH-2 |  |  |  | 0.35529 | 0.868 | 2.2406 | 0.65396 | 38.9578 | 2
2015-06-19 | 20:14 - 20:21 | QCL | ETHZSAEHIGH-2 |  |  |  | 0.094135 | 0.84902 | 2.3093 | 0.68286 | 39.7018 | 2.0034
2015-06-19 | 20:44 - 20:51 | QCL | ETHZSAEHIGH-2 |  |  |  | 0.41299 | 0.93554 | 2.2648 | 0.69993 | 39.4581 | 1.8937
2015-06-19 | 21:14 - 21:21 | QCL | ETHZSAEHIGH-2 |  |  |  | -0.11947 | 0.85894 | 2.0844 | 0.65484 | 39.7617 | 1.8844
2015-06-19 | 21:44 - 21:51 | QCL | ETHZSAEHIGH-2 |  |  |  | -0.14765 | 0.85513 | 2.2522 | 0.647 | 39.2397 | 1.8836
2015-06-19 | 22:14 - 22:21 | QCL | ETHZSAEHIGH-2 |  |  |  | 0.063283 | 0.94976 | 2.3208 | 0.66372 | 38.7759 | 1.9035
2015-06-19 | 22:44 - 22:51 | QCL | ETHZSAEHIGH-2 |  |  |  | 0.50781 | 0.78244 | 2.3525 | 0.63643 | 39.055 | 1.8833
|  |  | average |  |  |  | 0.17766 | 0.86564 | 2.2988 | 0.66589 | 39.1578 | 1.9294 | 1.2382 |  | -2.1211
|  |  | error |  |  |  | 0.22805 |  | 0.1261 |  | 0.45667
2015-06-26 |  | EVA | ETHZSAEHIGH-2 |  |  |  | -0.26 | 0.14 | 1.9 |  | 39.02 | 0.12 | 0.82 | 0.18 | -2.16
|  |  | difference |  |  |  | 0.43766 |  | 0.39877 |  | 0.13781 |  | 0.41821 |  | 0.038893
2015-03-13 | 19:55 - 20:01 | QCL | ETHZSAELOW-1 |  |  |  | -0.70608 | 8.9129 | 1.3914 | 7.6691 | 41.63 | 17.1185 | [6 empty] | offset corrected, good agreement in concentration
2015-03-17 | 12:30 - 12:40 | QCL | ETHZSAELOW-1 |  |  |  | 1.2367 | 6.9693 | 2.6399 | 5.7126 | 37.6014 | 15.1988 | [6 empty] | offset corrected, good agreement in concentration, fit better than on 13-March 2015, can be seen from Stdev
2015-03-18 | 15:33 - 15:43 | QCL | ETHZSAELOW-1 |  |  |  | 1.5794 | 7.5212 | 1.654 | 5.6094 | 41.1474 | 15.1302
2015-03-23 | 16:16 - 16:23 | QCL | ETHZSAELOW-1 |  |  |  | 1.2493 | 6.8206 | 1.4985 | 5.3752 | 41.059 | 14.9372
2015-03-23 | 16:36 - 16:43 | QCL | ETHZSAELOW-1 | 380 ± 20 |  |  | 1.9231 | 6.7627 | 2.9181 | 5.5113 | 38.7534 | 14.7584
2015-03-23 | 17:16 - 17:23 | QCL | ETHZSAELOW-1 | 413 ± 12 |  |  | -0.86547 | 7.2062 | 1.7667 | 5.2786 | 38.966 | 14.7305
2015-03-23 | 17:36 - 17:43 | QCL | ETHZSAELOW-1 |  |  |  | -1.2708 | 6.9962 | 1.5947 | 5.3127 | na | na
2015-03-23 | 18:16 - 18:23 | QCL | ETHZSAELOW-1 |  |  |  | -1.6622 | 7.5656 | 1.5711 | 5.925 | 40.3581 | 15.1493
2015-03-23 | 18:36 - 18:43 | QCL | ETHZSAELOW-1 |  |  |  | 0.40325 | 8.7475 | 2.8551 | 7.5756 | 38.4147 | 16.774
2015-03-23 | 19:16 - 19:23 | QCL | ETHZSAELOW-1 |  |  |  | 0.62664 | 7.0069 | 1.8446 | 5.6576 | na | na
2015-03-23 | 19:36 - 19:43 | QCL | ETHZSAELOW-1 |  |  |  | -0.2043 | 6.9763 | 1.5731 | 5.0966 | na | na
|  |  | average |  |  |  | 0.20995 | 7.4078 | 1.937 | 5.884 | 39.7413 | 15.4746 | 1.0735 |  | -1.7271
|  |  | error |  |  |  | 1.1685 |  | 0.54694 |  | 1.3954
2015-03-17 |  | QCL | DRUCKLUFT |  |  |  | 10.9311 | 7.1655 | -8.5767 | 6.6834 | 39.0036 | 14.7534 | only offset
2015-03-17 | 14:16 - 14:23 | QCL | DRUCKLUFT |  |  |  | 4.4997 | 7.4789 | 3.182 | 6.4189 | 33.4918 | 16.55 | not stable measurement
2015-03-31 | 14:36 - 14:43 | QCL | DRUCKLUFT |  |  |  | 16.8766 | 7.5916 | -6.3911 | 7.2092 | 43.084 | 16.3391
2015-03-31 | 15:16 - 15:23 | QCL | DRUCKLUFT |  |  |  | 13.3721 | 7.629 | -5.9979 | 6.6127 | 41.4194 | 14.5962
2015-03-31 | 15:36 - 15:43 | QCL | DRUCKLUFT |  |  |  | 15.8153 | 8.1102 | -7.3661 | 6.3246 | 39.8394 | 15.5938
2015-03-31 | 16:16 - 16:23 | QCL | DRUCKLUFT |  |  |  | 14.25 | 7.2418 | -5.3496 | 6.0537 | 37.8242 | 14.8785
2015-03-31 | 16:36 - 16:43 | QCL | DRUCKLUFT |  |  |  | 13.7807 | 7.438 | -4.9015 | 6.3769 | 42.284 | 15.2176
|  |  | average |  |  |  | 14.8189 | 7.6021 | -6.0013 | 6.5154 | 40.8902 | 15.325 | 4.4088 |  | 20.8202
|  |  | error |  |  |  | 1.3207 |  | 0.85429 |  | 1.873
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-7 |  |  |  | 34.0716 | 0.84987 | 35.0981 | 0.65218 | 37.4165 | 1.1246 |  |  |  | 1.0164 | 0.99087 | 1.0681 | drift, offset, span corrected
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-7 |  |  |  | 32.7473 | 0.66965 | 36.1754 | 0.86339 | 37.985 | 1.3238 |  |  |  | 1.0196 | 0.97803 | 1.0579 | drift, offset, span corrected
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-7 |  |  |  | 33.6009 | 0.70236 | 36.5265 | 0.6598 | 38.5974 | 1.2697 |  |  |  | 1.0071 | 0.97494 | 0.95343 | drift, offset, span corrected
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-7 |  |  |  | 34.1746 | 0.74959 | 36.471 | 0.65976 | 38.1154 | 1.3377 |  |  |  | 1.0004 | 0.97831 | 0.95333 | drift, offset, span corrected
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-7 |  |  |  | 34.9929 | 0.7175 | 35.5838 | 0.72348 | 38.035 | 1.2181 |  |  |  | 0.99097 | 0.99019 | 1.0852 | drift, offset, span corrected
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-7 |  |  |  | 34.4864 | 0.73362 | 36.048 | 0.63374 | 37.8125 | 0.93017 |  |  |  | 0.99341 | 0.98608 | 1.249 | drift, offset, span corrected
|  |  | average |  |  |  | 34.0123 | 0.7371 | 35.9838 | 0.69872 | 37.9936 | 1.2007 | 34.998 |  | -1.9715
|  |  | error |  |  |  | 0.70543 |  | 0.50286 |  | 0.35287
2015-07-19 |  | EVA | ETHZSAEHIGH-7 |  |  |  | 34.74 | 0.6 | 36.02 |  | 38.65 | 0.18 | 35.38 | 1.2 | -1.28 |  |  |  | see corresponding spreadsheet, trap current was set to only 200nA, bad measurement
|  | EVA | ETHZSAEHIGH-7 |  |  |  | 33.6 | 0.82 | 33.52 |  | 38.1 | 0.36 | 33.56 | 0.87 | 0.08 |  |  |  | see corresponding spreadsheet, trap current was set to only 200nA, bad measurement
|  | EVA | average |  |  |  | 34.17 |  | 34.77 |  | 38.375 |  | 34.47 |  | -0.6
|  |  | error |  |  |  | 0.40305 |  | 0.88388 |  | 0.19445 |  | 0.64347
|  |  | difference |  |  |  | -0.15772 |  | 1.2138 |  | -0.38138 |  | 0.52805 |  | -1.3715
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-6 |  |  |  | 35.398 | 0.6809 | 35.9095 | 0.61636 | 37.754 | 1.2958 |  |  |  | 0.98055 | 0.9895 | 0.99379
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-6 |  |  |  | 35.9897 | 0.89981 | 35.0313 | 0.66831 | 37.793 | 1.2353 |  |  |  | 0.97698 | 0.99588 | 1.0578
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-6 |  |  |  | 35.4349 | 0.80596 | 34.4556 | 0.63995 | 38.4301 | 1.3705 |  |  |  | 0.99321 | 1.0031 | 0.98376
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-6 |  |  |  | 34.6944 | 0.75354 | 35.6174 | 0.65243 | 38.478 | 1.3238 |  |  |  | 0.9855 | 1.0152 | 0.95695
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-6 |  |  |  | 34.4244 | 0.7449 | 36.0476 | 0.624 | 38.8656 | 1.4209 |  |  |  | 1.0003 | 0.98398 | 0.94606
2015-07-15 |  | QCL | ETHZSAEHIGH-6 |  |  |  | 34.601 | 0.74968 | 36.0325 | 0.70817 | 38.728 | 1.3298 |  |  |  | 0.99859 | 0.98499 | 0.99119
|  |  | average |  |  |  | 35.0904 | 0.77247 | 35.5157 | 0.65154 | 38.3415 | 1.3294 | 35.303 |  | -0.42523
|  |  | error |  |  |  | 0.55707 |  | 0.58791 |  | 0.42749
2015-06-30 |  | EVA | ETHZSAEHIGH-6 |  |  |  | 33.42 | 1.01 | 36.1 |  | 38.28 | 0.11 | 34.76 | 0.43 |  |  |  |  | see corresponding spreadsheet
2015-07-02 |  | EVA | ETHZSAEHIGH-6 |  |  |  | 34.67 | 0.36 | 32.43 |  | 38.55 | 0.14 | 33.55 | 0.24 |  |  |  |  | see corresponding spreadsheet
|  | EVA | average |  |  |  | 34.045 |  | 34.265 |  | 38.415 |  | 34.155 |  | -0.22
|  |  | error |  |  |  | 0.44194 |  | 1.2975 |  | 0.095459 |  | 0.4278
|  |  | difference |  |  |  | 1.0454 |  | 1.2507 |  | -0.073547 |  | 1.148 |  | -0.20523

## comparision EVA,QCL
Differences between EVA and QCL from 'single cal runs' spreadsheet
[6 empty] | δ15Nα | δ15Nβ | δ18O | δ15Nbulk | δ15NSP
[5 empty] | EHTZSAEHIGH-1 | -0.79061 | 1.7986 | -0.080977 | 0.50402 | -2.5893
[5 empty] | ETHZSAEHIGH-2 | 0.43766 | 0.39877 | 0.13781 | 0.41821 | 0.038893
[5 empty] | ETHZSAEHIGH-6 | 1.0454 | 1.2507 | -0.073547 | 1.148 | -0.20523
[5 empty] | ETHZSAEHIGH-7 | -0.15772 | 1.2138 | -0.38138 | 0.52805 | -1.3715
check of
|  | QCL |  | vs EMPA | EHTZSAEHIGH-1 | -0.00061068 | 2.1586 |  | 1.079 | -2.1593
| 2015-06-01 | EVA | 110mL | vs EMPA | EHTZSAEHIGH-1 | -0.26 | 1.9 |  | 0.82 | -2.16
quick and dirty | 2017-01-01 | EVA | 12mL | vs internal | EHTZSAEHIGH-1 | -1.7409 | 3.0066 |  | 0.63284 | -4.7475
38.979
39.02
38.152